项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京教育考试院消防报警系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97.3 | 97.3 |  | 91.47 |  | 10 |  | 94% |  | 9.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97.3 | 97.3 |  | 91.47 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更新线路，更换报警设备主机、探测器、手报及消火栓按钮、模块、声光报警器、报警电话及消防广播扬声器。 |  |  |  |  |  | 更新线路，更换报警设备主机、探测器、手报及消火栓按钮、模块、声光报警器、报警电话及消防广播扬声器。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 拆除旧报警系统 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新建报警系统 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全年稳定运行时间 |  |  | ≥360天 | ≥360天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤97.3万元 | 91.47万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 有效保障消防安全 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 27 |  | 原因分析：由于项目是根据原设计更新，部分房间由于办公用房调整，需要增加烟感，暂未增加；改进措施：根据实际情况，增加一部分烟感，使用基本经费解决。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.4 |  |  |  |